## Sheet1
海南工商职业学院2023年春季学期期末安全隐患排查登记表（含落实情况）
部门（盖章）： | [8 empty] | 填表时间：2023年 月 日
常规安全隐患排查
序号 | 安全 类别 | 检查项目 | 巡查地点 | 巡查校领导 | 责任部门 | 配合部门 | 存在隐患 | 整改措施 | 完成期限 | 排查人 签字 | 整改负责 人签字 | 分管校领导签字 | 落实情况
1 | 安全工作机制、公务用车管理 | 安全工作机制建立情况；各类安全应急预案；定期安全隐患排查机制及台账等 公务用车年审年检；定期维护保养；司机安全教育等 | 党政办、学校大巴车 | 刘骞 | 党政办 | 各学院（部）、各部门
2 | 校内车辆及道路交通管理 | 校内汽车、电动车违规停放、车辆管理、校内道路交通安全 | 教学楼区域、学生宿舍区域、食堂区域道路 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 保卫处 | 各学院（部）、各部门
3 | 消防安全管理 | 校园内公共场所消防栓、消防通道、消防仪器等设备管理；电线私接等违规情况处置；应急演练开展情况等 | 教学楼、学生宿舍楼、行政楼、食堂 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 保卫处 | 各学院（部）、各部门
4 | 校内商户管理、周边环境综合治理 | 校内住户商店等在通道乱堆乱放现象；校园周边安全隐患 | 校内商户区域 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 保卫处、后勤公司 | 各学院（部）、各部门
5 | 实验室及危险化学品管理 | 危化品库盘点台账 | 实训楼实验室 | 陈立丽、包宇、王颖 | 教务处 | 卫健学院
危化品出入库登记表检查核验
安全应急演练
废液的处理
日常储存管理是否合规
6 | 校内施工安全 | 动火使用安全；施工人员资质；用水用电安全；人员安全；施工规范等 | 校内正在施工的项目 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | 保卫处
7 | 燃气使用安全 | 全面排查校内食堂、餐饮租赁商户、公共场所、小区的燃气管道安全风险和重大隐患 | 食堂、校内公寓 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | 保卫处、后勤公司
8 | 物资贮备管理 | 传染病、三防用品等各类应急物资及药品储备管理 | 后勤仓库 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | 校医室
9 | 校园环境日常治理 | 全面排查校内排水口是否堵塞，路面化粪池盖板、雨水井井盖是否牢固；高空树枝是否需要修剪；生活垃圾日产日消；建筑墙体是否存在脱落情况、高空坠物风险、护栏松动等 | 校内走道及建筑外墙 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
10 | 食堂食品安全 | 食堂用餐（饮水）安全、卫生检查，食材来源是否有据可查，留样是否到位 | 食堂 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
11 | 用水安全 | 二次供水安全 | 蓄水池 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
12 | 学生心理健康教育 | 建立完善学生心理健康档案，重点关注家庭离异、贫困等特殊学生心理动态；定期开展谈心谈话引导学生等 | 各学院 | 陈立丽、包宇、王颖 | 学生处 | 各学院
13 | 师生安全教育 | 开展防传染病、防溺水、防诈骗、防套代购等各类安全教育主题班会；多渠道发布各类安全宣传知识；及时发布预警通知等 | 学生处、人事处 | 陈立丽、包宇、王颖 | 学生处、人事处、教务处 | 各学院（部）、各部门
14 | 用电安全 | 教学楼、宿舍、实验室等场所的电气线路安装、铺设是否穿管保护；电气线路是否存在私拉乱接现象；教室、宿舍是否存在学生私自用电情况；吊扇、壁扇、落地扇、空调等电器是否存在漏电、不牢固情况 | 学生宿舍 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处、保卫处、学生处 | 各学院（部）、各部门
近期安全隐患排查落实情况
1 | 学生心理健康教育 | 结合学校实际，有针对性地开展学生心理健康教育及排查 | 学生处 | 陈立丽、包宇、王颖 | 学生处 | 各学院 | 关注离异、贫困等特殊家庭学生心理健康问题 | 建立特殊群体关注表格，定期关注开导
2 | 学生宿舍安全 | 学生宿舍热水器清洗 | 学生宿舍 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 学生处、后勤处 | 各学院 | 学生使用存在群体过敏现象 | 2023年9月开学前完成全面排查、清洗或维修
3 | 食堂食品安全 | 食堂窗口餐食存在异物 | 食堂 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | / | 餐食发现头发等其他异物
4 | 教学楼楼梯护栏 | 是否存在松动、脱落等隐患 | 教学楼 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
5 | 教学楼走廊围栏 | 是否存在松动、脱落等隐患 | 教学楼 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
6 | 实训大楼临时出口设置 | 出口设置的可行性 | 实训楼 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 后勤处 | /
7 | 教学楼、宿舍区域监控设备完善 | 合理加装监控摄像头 | 教学楼、宿舍楼 | 田巨平、黄恒、陈桄平、分管后勤保卫校领导 | 信息中心、保卫处 | /
8 | 网络安全 | 是否存在信息泄漏情况；校园网络安全稳定； | 信息中心 | 刘骞 | 信息中心 | /
9 | 图书馆 | 图书安全管理；馆内设施设备管理等 | 图书馆 | 陈立丽、包宇、王颖 | 图书馆 | /